# Text boxes

Digitaalne termomeeter

TEHNILISED ANDMED

- Mõõtevahemik: -50℃～110℃(-58℉～+199.9℉)

- Täpsus: ±1℃ (±2℉)

- Kuvatäpsus: 0.1℃ (0.2℉)

- Patarei: 2X1.5V, LR44

- Paneeli sisendava:

46mmⅹ27mm(Mudel8009)， 57mmⅹ32.5mm(Mudel8021)，D42 m(Mudel8038)

KASUTAMINE

1. °C / °F (Ainult mudel TL8009B)
Vajutage °C / °F nuppu C˚ ja F˚ reziimide vahel liikumiseks.

2. ON /OFF  (Ainult mudel TL8009C)
Vajutage ON /OFF nuppu seadme sisse ja välja lülitamiseks.

3. PATAREI VAHETAMINE

● Libistage patareikaant avamiseks noolega näidatud suunas;

● Avage patareikaas.

● Sisestage kaks nööppatareid hoidikusse, jälgige et sisestaksite need õigetpidi;

● Sulgege patareikaas.

NO: 007