# Text boxes

DIGITAALNE HÜGRO- TERMOMEETER

TEHNILISED ANDMED

- Suhtelise niiskuse mõõtevahemik: 10%RH ～ 95%RH

- Mõõtmistäpsus: ±5%

- Kuvatäpsus: 1%RH

- Temperatuuri mõõtevahemik: -0℃～50℃(või anduriga:  -50℃～70)

（ainult digitaalne hügromeeter）

- Mõõtmistäpsus: ±1℃（±2℉）（ainult digitaalne hügromeeter）

- Kuvatäpsus: 0.1℃（0.2℉）（ainult digitaalne hügromeeter）

- Patarei: 1X1.5V,  LR44

- Paneeli sisendava: 46mmⅹ27mm(Mudel8015), 57mmⅹ32.5mm(Mudel8036),

D42 mm(Mudel8048)

PATAREI VAHETAMINE

- Libistage patareikaas noolega näidatud suunas;

- Avage kaas;

- Sisestage patarei hoidikusse, kontrollige et sisestaksite selle õigetpidi;

- Sulgege patareikaas.

NO: 010